## 本部校区
宁波财经学院本部校区学生公寓红外报警维保报价表
项目 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 维保地点 | 备注
1 | 本部校区学生公寓红外报警维保 | 1、硬件设备，元件自然老化导致的设备损坏故障问题的修复； 2、前端探测器红外发生器老化、功率不足等现象，导致误报、雨天或在阳光直射时无法布防等故障问题的修复； 3、报警主机的后备电池及遥控器电池的更新与替换； 4、声光报警灯出现故障的修复； 5、管线老化的原因以及建筑物翻新装修时的破坏导致的信号传输故障的修复； 6、管线或设备人为故意损坏且未能找到责任人造成的故障修复； 7、除不可抗力原因（地震、火灾等）造成毁灭性损失外，一般自然条件导致的损毁，如地面沉降、雷击、鼠咬等导致的系统故障的修复； 8、保证报警主机和红外对射探头及相关配件的备品备件。 | 批 | 1 |  |  | 本部校区：南宿1至南宿8、南10至南11、北宿1、北宿2、北宿4至北宿9
| 合计 | 项目 |  |  |  | 0
报价单位（章）: 联系人： 联系方式： 报价日期：
项目说明
1、项目为18栋学生公寓的红外报警设备提供一年维保服务,周期为2024年至2025年。 2、提供24小时维保热线，随时接受服务请求；做到1个小时内响应，一般故障在24小时内修复，如有特殊情况，可与甲方协商解决。 3、每月不低于1次常规巡检。并填写巡查记录，发现故障及时排除或修复。 4、寒暑假前后，统一进行全面的系统测试、维护及维修。